营商环境供水服务规范

（征求意见稿）

1 范围

本文件规定了供水营商环境全周期服务的规划建设、运营服务、供水质量、城市供水管网及设施维护、信息公开、投诉与投诉处理、应急处置、服务质量评价等要求。

本文件适用于广元市优化营商环境，向用户提供全生命周期供水服务。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 14848  地下水质量标准

GB 55026  城市给水工程项目规范

CJ/T 141  城镇供水水质标准检验方法

CJ/T 206  城市供水水质标准

CJJ/T 271城镇供水水质在线监测技术标准

CJJ 207  城镇供水管网运行、维护及安全技术规程

3 规划建设

3.1 供水设施规划

善区域供水设施规划，并组织实施。 城市供水企业应依据区域国土空间总体规划、专项规划、详细规划，做好厂站选址设计，制定并完

3.2 管网建设要求

管网建设应符合以下要求：

a) 主动与项目建设单位及市政道路建设单位对接；

b) 提前核实落地项目周边市政供水管网建设、运行相关信息；

c) 提前进行项目用水工程图纸设计；

d) 随道路建设同步铺设供水管道；

e) 按照项目规划提前预留接水口；

f) 提前完成接水外线工程。

3.3 管网建设界限

城市供水企业应将城市公共供水管网建设至项目建筑区划红线。

4运营服务

4.1业务受理

4.1.1 网点服务

4.1.1.1 供水企业应每5万户或每50km2设置一个服务网点，且交通便捷，标志明显。城市供水、供电、供气、通信运营商营业网点可设立共享营业厅，实现水电气信报装业务无差别受理，一窗通办。

4.1.1.2 服务网点应向用户提供"一站式"服务，根据实际需要设置可供用户自助查询的电子触摸屏，设有业务受理区、收费区和用户休息区等功能区。

4.1.1.3 服务网点应在大厅内醒目位置公开收费标准、服务承诺、业务指南等办事内容，相关资料应定期更新、及时增补。

4.1.1.4 服务网点工作人员应统一服装、举止文明、语言规范、态度热情，熟悉相关业务，遵守职业道德。

4.1.2 热线服务

4.1.2.1 供水企业应设置用户服务热线电话，具备语音自助查询和人工接听两种服务功能，24小时受理用户故障报修、水费查询、用水咨询、意见建议、投诉等业务，并与当地的12345服务热线建立联动机制。

4.1.2.2 供水企业应设立足够的接听坐席，保证客服系统、计算机、电话等设备正常运转，并具备设备故障时受理报修、信息传递的备用手段。

4.1.2.3热线服务应建立首问负责制、限时办结制、AB角制等规章制度。对超出供水服务范围，供水企业无法受理的业务，应明确告知用户原因。

4.1.3 网络服务

4.1.3.1 供水企业应对接四川政务服务网（工程建设审批系统）、天府通办APP、市供排水集团公司官方网站及微信公众号，实现工程建设项目信息的实时接收和受理。

4.1.3.2 供水企业网站应设置办事公开专栏，公开单位介绍、政策法规、网上受理项目、服务规范、业务流程、收费标准、公告信息、投诉方式等内容，并定期维护及时更新。

4.1.3.3 供水企业应积极采用现代化服务手段和新型服务方式，加快实现一网通办、异地可办、掌上可办。

4.1.3.4 网络在线客服应24小时受理答复用户咨询，及时处理用户后台留言，汇总处理意见、建议。

4.2接水报装

4.2.1受理必要材料

4.2.1.1非居民用水申请

非居民用户新建项目办理接水报装业务受理必要材料明细及要求见表1。

表1  非居民用户接水报装受理必要材料

| 材料名称 | 材料形式 | 材料详细要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人身份证 | 系统自动获取，如数据不全则需申请者提交 | 政府平台共享或零材料容缺受理 | 提供客户经理全程代办服务 |
| 统一社会信用代码 | 系统自动获取，如数据不全则需申请者提交 | 政府平台共享或零材料容缺受理 | 提供客户经理全程代办服务 |
| 市发改委赋码 | 系统自动获取，如数据不全则需申请者提交 | 政府平台共享或零材料容缺受理 | 提供客户经理全程代办服务 |

4.2.1.2其它用水申请

小微工商业、经营性个人用房、总表用户办理接水报装业务受理必要材料明细及要求见表2。

表2  其它用户接水报装受理必要材料

| 材料名称 | 材料形式 | 材料详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 法人身份证 | 系统自动获取，如数据不全则需申请者提交 | 政府平台共享或零材料容缺受理 |
| 统一社会信用代码 | 系统自动获取，如数据不全则需申请者提交 | 政府平台共享或零材料容缺受理 |
| 不动产权证 | 系统自动获取，如数据不全则需申请者提交 | 政府平台共享或零材料容缺受理 |

4.2.2 外线工程服务

4.2.2.1 查勘、设计、预算、签约

供水企业应建立联合查勘机制，确定接水方案，进行接水工程图纸设计，与用户签订供用水合同。用户委托施工的，供水企业按照相关标准出具预算，并与用户签订建设协议。

4.2.2.2 缴费和施工

4.2.2.2.1 供水企业应按照相关规定及建设协议的约定收取施工费用。

4.2.2.2.2 供水企业施工范围包括：开合口、沟槽开挖、垫层铺设、管道安装、回填、井室砌筑、 水表安装、竣工验收、水质检测等。

4.2.2.2.3 接水工程施工现场应遵循安全文明施工管理规范。

4.2.2.2.4供水企业负责提前制定接水工程计划，办理占掘路、占绿等审批手续，相关的规划、园林等部门，对占掘路、占绿实行并联审批，对符合条件的工程实行告知承诺制。

4.2.3开阀通水

4.2.3.1无外线工程且符合供水条件的在3个工作日内开阀通水。

4.2.3.2外线工程小于200m且符合供水条件的在5个工作日内开阀通水。

4.3抄表收费

4.3.1 基本要求

4.3.1.1供水企业应严格执行当地物价部门批准的收费项目和收费标准。

4.3.1.2供水企业应以供用水合同（协议）约定的贸易结算水表显示的用水量计价收费。水表首次使用前应按照JJG 162的规定和国家相关规定等进行强制检定。用户和供水企业对水表有异议时，可委托有检定资质的机构对水表进行计量检定。

4.3.2智能表应用

4.3.2.1智能表水量实时监控

4.3.2.1.1供水企业应做好智能表准确计量和实时传数，实现智能表自动化抄表，对用户免打扰。

4.3.2.1.2供水企业应通过智能表水量的实时监控及时发现水量波动较大的用户，及时提醒用户查找水量异常原因并核对用水量。

4.3.2.2智能表数据实时查询

使用智能表计量的用户可通过供水企业官网实时查看用水流量数据，实现智能抄表服务的双向感知。

4.3.3 收费

4.3.3.1 服务方式

供水企业应为用户提供便捷的水量查询渠道，至少提供服务网点人工收费、银行代收和手机APP网络支付等三种水费交纳方式。

4.3.3.2 水费催缴

城市供水企业应提供提醒缴纳水费服务，并在催缴水费同时告知用户自逾期之日起按合同约定承担逾期缴费违约金。

4.3.3.3 单据送达

单据主要包括水费缴费通知单、催缴水费通知单、停水通知等，工作人员应将单据投递或张贴至用户登记的用水地址处，或通过企业官网、微信公众号等方式进行线上推送。

4.3.3.4 电子发票申领

用户缴费成功后，可通过供水企业官网、微信公众号等途径申领电子发票。

4.4 更名过户

4.4.1 用户到服务大厅现场申请更名过户，填写更名过户申请表（附录A）。

4.4.2受理必要材料同5.2.1。

4.4.3供水企业查询用户有无历史欠费，如有欠费则告知用户需缴清欠费后再办理相关业务。

4.4.4供水企业审核更名过户申请表及必要材料完整无误且用户无欠费，应及时与用户签订供水合同，并在2个工作日内完成用户信息修改。

4.5水表销户

4.5.1用户到服务大厅现场申请销户，填写销户申请表（附录B）。

4.5.2供水企业查询用户有无历史欠费，如有欠费则告知用户需缴清欠费后再办理相关业务。

4.5.3供水企业审核销户申请表完整无误且用户无欠费，应在2个工作日内开展现场核查，派发销户工单，抄录水表止度水量，拆表入库，完成系统销户。

4.6售后服务

4.6.1 售后服务主要包括对用户反映的临时停水、水质问题、管道漏水、井盖缺损及其他问题的处理。

4.6.2 供水企业应建立24h热线服务及营业厅、信函等服务渠道，宜设立传真、网站、电子邮件、短信等多种媒体服务渠道及自助服务方式。

4.6.3 服务渠道应保持通畅，其中：

a) 热线服务：呼叫中心转入人工坐席端的电话应做到来电20 s内接起；传统电话应做到铃响三声有应答；

b) 营业厅服务：用户等待时间不宜超过20 min;

c) 信函等其他服务：应有专人及时处置。

4.6.4 受理用户反映的售后服务问题后应在2h内做出响应，售后服务处理期限应符合表1的规定。对在规定的处理期限内不能解决的问题，应向客户说明原因，并承诺解决的时间。

表1 售后服务处理期限

| 序号 | 售后服务项目 | 处理期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临时停水 | ≤24h |
| 2 | 水质问题 | ≤24h |
| 3 | 管道漏水 | 漏水处理≤24h，爆管4h内止水并抢修 |
| 4 | 井盖缺损 | ≤24h |
| 5 | 其他问题 | ≤5个工作日 |
| 注：处理期限也可以根据客户要求进行约期，并在约期内处理。 |  |  |

5 供水质量

5.1供水水质与监测

5.1.1 供水水质应符合GB 5749的规定。

5.1.2供水水质监测的采样点选择、检验项目、检验方法和频率及水质检验项目合格率应按 CJ/T 206要求执行。其中，水质综合合格率不应低于 98 %，出厂水水质 9项各单项合格率不应低于98%，管网水水质7项各单项合格率不应低于98%。

5.1.3 供水企业应建立水质检测结果的日报、月报、年报及水质异常应急报告制度。水质检测报表应按有关规定报送当地卫生健康主管部门和城市供水行政主管部门。

5.1.4供水企业应在水厂及供水管网中建立水质在线监测系统。在线监测点设置、监测指标及频率应符合CJJ/T 271中的相关要求。

5.1.5 供水企业应加强应急检测能力建设，宜配备便携式浊度计、便携式余氯（二氧化氯）分析仪、便携式分光光度计、便携式多参数测定仪、便携式毒性光度计等现场便携式检测仪器。

5.2供水水压与监测

5.2.1 供水企业应保障不间断供水。除水源短缺或不可抗力引起的爆管事故外，供水管网末梢压 力不应低于 0.14 MPa，管网压力合格率不得低于98%。

5.2.2  供水企业应当按照CJJ 207要求设置供水管网压力监测点。每10km2不应少于一个测压点，管网系统测压点总数不应少于3个，设置应均匀，能够代表主要管网点的压力。管网压力监测应采用在线监测设备和实时数据传输技术，实施连续监测并保存监测数据，传至供水企业调度系统。

5.2.3 由于工程施工、管道维修或检修等原因需计划性停水或降低水压，应提前48h通知受影响的用户，并按时恢复供水。停水或降压超时应向居民提供临时供水，并再次通知用户。通知内容应包括：

a）停水或降压原因；

b) 停水或降压范围；

c）停水或降压开始时间；

d) 预计恢复正常供水时间。

6 城市供水管网及设施维护

6.1 城市公共供水设施维护

6.1.1 供水企业应对所辖范围内城市公共供水设施的运行、维护、管理制定相应的制度及操作标准。

6.1.2供水企业应对城市公共供水设施定期检查、维护、整治，消除安全隐患，确保安全运行。

6.1.3 城市公共供水设施发生损坏的，供水企业应当在发现或接到报告1个小时内到达现场核查情况。阀门井、水表池、公共消火栓等城市公共供水设施的井盖或设备丢失、损坏的，应于12小时内进行补配、修复。

6.1.4用于城市供水的新设备、新管网或者经改造的原有设备、管网，应严格进行清洗消毒，经有资质的检测机构检测水质合格后，方可投入使用。

6.1.5 供水企业应对管网末梢、消火栓进行定期冲洗，排放存水，保证管网末梢水质达标。

6.1.6 供水企业应根据国家相关规定设置相应的供水管网管理维护站点，配置适当数量的供水管网管理人员，负责本区域的管线巡查、维护和检修工作。

6.1.7 供水企业应建设完善远传水表管理系统和分区计量管理系统，制定漏损控制考核办法，主动开展漏损控制工作，摸排情况并进行修复。

6.2 贸易结算水表的维修与更换

6.2.1 水表首次使用时应实行强制检定，水表检定合格应在表体显著位置粘贴合格标志。

6.2.2 新装水表、周期及故障换表后首次抄表时，需检查贸易结算水表的工况并做记录，确认水表工况正常、无计量问题方可使用。

6.2.3供水企业应建立水表台账，制定水表检定及更换制度，加强贸易结算水表的日常巡查，及时更换污损、影响计量的水表。

6.3计划停水、突发性停水及供水管网漏水抢修

6.3.1 计划停水

6.3.1.1 供水企业在实施停水作业前应确定停水区域和四至范围，最大限度减少受影响用户范围。

6.3.1.2 城市供水企业应通过官网、媒体等多种渠道发布公告，并做好用户停水信息的咨询答复工作。

6.3.1.3 城市供水企业应提前24h下达停水通知，以便用户贮水备用。

6.3.1.4 影响范围较大、时间较长的计划停水应提前48h通过媒体发布公告。

6.3.1.5 供水企业应按照通知时间准时停水和恢复供水。

6.3.1.6计划（降压）停水时间超过24h，供水企业应采取临时供水措施。

6.3.2 突发性停水

6.3.2.1接到突发性停水报告，供水企业30min内应赶到事故现场核实情况。

6.3.2.2供水企业应及时发布停水信息。

6.3.2.3 供水企业应按停水面积最小原则制定抢修方案，组织抢修并恢复供水。

6.3.3 供水管网漏水抢修

6.3.3.1 供水企业应建立抢修机制，配置24h报漏抢修电话和专业抢修人员，接到漏水或供水管网漏水报告后，30min内到达现场处理，抢修到位及时率应达100%。

6.3.3.2 DN≤500mm 的供水管道抢修应在24h内恢复供水；DN＞500mm 的应在48h内恢复供水，预计对用户或交通造成较大影响的计划停水施工应在夜间实施。

6.3.3.3 到达现场后，供水企业应立即安放施工围挡和施工警示标志（LED灯、警示带、警示锥等），保证夜间抢修现场照明等安全防护措施到位。

6.3.3.4 供水企业应安排专业人员现场查勘排查故障原因，确定漏水管径，对现场电信、电力、天然气、污水管、其他暗管排查清楚。

6.3.3.5判断需停水抢修的，供水企业应准确排查所停阀门个数、管径及停水范围、大致影响用户数量，并发布停水公告。

6.3.3.6 供水企业应实现抢修施工安全防护措施到位，文明施工。

6.3.3.7 维修完毕后，供水企业应进行管道冲洗，确保水压正常、水质达标，联系受影响客户确认用水正常。

6.3.4 不停水抢修

鼓励供水企业加大不停水抢修新产品、新技术开发及应用。

7  信息公开

7.1供水企业应向用户公开下列供水服务信息：

a) 水质、水压信息：

b) 降压、停水信息：

c) 服务办理流程；

d) 便民措施及惠企政策；

e) 服务标准及服务承诺；

f) 收费标准及结算方式；

g) 咨询服务、报修和监督投诉电话；

h) 用水常识、安全提示及节约用水知识等。

7.2服务信息公开方式

供水企业应通过企业网站、企业APP、微信公众号，热线电话，电视、报纸及其他媒体，营业网点等进行信息公开。

7.3 信息公开时限

7.3.1 原则上自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开，涉及影响供水服务的重大变动应 在10个工作日内予以更新。

7.3.2 紧急信息即时公开，法律、法规和有关规定对信息公开的期限另有规定的，从其规定。

8 投诉与投诉处理

8.1 投诉受理渠道

用户投诉渠道包括专门的来电、来信、来访、网络渠道、现场检查、12345热线及上级部门转派。

8.2投诉受理流程

用户投诉应闭环处理，供水企业应合理制定投诉处理流程及办法。

8.3 投诉回应期限

8.3.1工作人员在接到投诉后应 20 min内与用户联系对接，投诉件应在2d内办结。对在规定的期限内不能解决的投诉，应及时向用户说明原因，并提出进一步解决的措施和时间。

8.3.2 接到水源污染等安全供水突发事件信息后，应立即组织现场确认，启动应急预案并逐级报告。

8.4 投诉回访

8.4.1 用户投诉处理回复后，应安排专人负责对处理过程和处理结果进行回访。

8.4.2 经回访用户满意的事项应予以结案。经回访用户仍不满意的应升级督办，按责任部门回复最终结果再次回访。

8.4.3 应建立投诉台账，并保证台账规范性。

8.5投诉考核与监督

供水企业应对投诉的响应、回复、落实整改等全过程实施监督考核。

9 应急处置

9.1 安全预防

供水企业应加强风险隐患排查，制定管控措施及整改措施并落实到位。

9.2 应急准备

9.2.1 供水企业应建立应急管理机制，设立突发事件应急指挥机构，组建应急抢险救援队伍，按照国家有关规定对应急抢险救援人员进行培训。

9.2.2 供水企业应加强各类应急资源的管理，建立应急资源储备制度，定期对各类应急资源进行普查，并根据实际情况及时予以补充和更新。

9.2.3 供水企业应编制本企业突发事件应急预案及各类专项突发事件应急预案，包括但不限于：

a）供水突发事件应急预案；

b）水源、供水设施防投毒应急预案；

c）水质事故处理应急预案；

d）危险化学品泄露应急预案：

e) 供水管网抢修应急预案：

f）断电事故应急预案：

g）自然灾害等引起供水设施设备事故应急预案：

h）反恐怖、反暴力应急预案。

10.3 应急监测

9.3.1供水企业应建立供水突发事件监测预警体系，通过专业监测、日常巡查、视频监控、基层单位上报、公众投诉等多种渠道收集信息。

9.3.2 供水企业应在气象、地震、自然资源和规划等部门发布自然灾害预警后，对重点部位、危险源进行持续性监测，有针对性地提出防范工作要求。

9.4 应急响应

9.4.1 先期处置

城市供水突发事件发生后，供水企业应立即启动相关应急预案，调动相关应急抢险救援队伍进行先期处置，控制事态发展。

9.4.2 分级响应

供水企业根据供水突发事件性质和可能造成的危害程度、影响范围、人员及财产损失等情况，实施分级响应。

9.5 应急联动

供水企业应建立应急联动机制，明确信息共享、队伍及资源调动程序等，确保快速、有序、协同应对突发事件。

10 服务质量评价

10.1 社会监督员

供水行业主管部门或供水企业应建立供水营商环境社会监督体系，组建体验官团队参与实践调研，持续提升供水全生命周期服务水平。

10.2 电话回访

工程竣工挂表后，供水企业应于3个工作日内电话回访客户接水过程情况。

10.3 走访座谈

对于用水需求量大的用户、新用户或反映问题比较多的用户，供水企业应采取上门走访、座谈答疑方式，听取诉求与建议。

10.4 监督检查

10.4.1 监督事项

供水行业主管部门应围绕客户接水和用水体验，对供水企业全生命周期营商环境优化工作进行监督检查。

10.4.2 监督方式

供水行业主管部门通过常态化监督、实地走访、联合监督等方式进行督导检查。

10.4.3监督整改

对检查中发现的、用户反馈的、媒体曝光的流程不优、环节繁琐、时限过长、费用不合理、服务水平低等问题，供水行业主管部门应明确责任部门、完成时限，跟踪整改效果。

10.4.4 责任追究

对破坏营商环境的行为，按照有关规定实施责任追究。

附录A

（资料性）

# 更名过户申请表

附录B

（资料性）